«УТВЕРЖДЕНО»:	«СОГЛАСОВАНО»:

Протоколом № 1	Исполнительный директор

Заседания Правления	ООО «Балтжилсервис»

ТСЖ «Серебряные ключи»	Соныч М. И.

1 сентября 2005 г.	22 декабря 2005 г.

ПРАВИЛА

проведения ремонтно-строительных работ по переоборудованию и

перепланировке (переустройству) помещений в жилых

многоквартирных домах

1. Общие положения.

- Настоящие   Правила   проведения   ремонтно-строительных   работ   по
переустройству     помещений  (далее-Правила)  разработаны  в  целях обеспечения
единого порядка при организации и проведении работ в квартирах (помещениях),
находящихся в жилых многоквартирных домах.

- Под переустройством понимается проведение в одном или нескольких
взаимосвязанных помещениях дома мероприятий и работ по отделке, ремонту и
доведению их до полной готовности, изменению расположения частей, размеров,
состава, функционального назначения,  устройству (заделке) и заполнению проемов
в  стенах,  перекрытиях и перегородках, монтажу,  переносу,  изменению рабочих
характеристик инженерного оборудования, сетей и систем.

- Правила   разработаны в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регламентирующим порядок организации переустройства   помещений:
Гражданским,   Жилищным   и   кодексом   об  административных  правонарушениях
Российской Федерации; Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г. «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Правила    регулируют правовые и имущественные отношения между
нанимателями,   собственниками   переустраиваемых   помещений,   организациями,
осуществляющими     соответствующие     работы     по     поручению     нанимателей,
собственников,  управляющими  домами,  службами  технической  эксплуатации,   а
также другими гражданами и юридическими лицами, права и законные интересы
которых могут быть нарушены в ходе работ по переустройству помещений или в
результате их проведения.

- Правила предназначены для реализации законных  интересов граждан и
юридических лиц,  владеющих помещениями в  жилых многоквартирных домах,
организации    эффективной    эксплуатации    зданий,    их    инженерных    систем    и
придомовой    территории,    обеспечения    безопасности    владельцев    помещений,
сохранности их имущества и общего имущества домовладений.

- Правила обязательны для всех нанимателей, собственников, помещений,
персонала     специализированных     организаций,	выполняющих     ремонтно-
строительные работы,

1.7.	Действие настоящих Правил не распространяется на правоотношения по
поводу изменений планировки,  конструктивных решений  и инженерных систем
зданий,    осуществляемых    при    капитальном         ремонте,    модернизации    или
реконструкции жилищного фонда.

2.       Порядок    получения    разрешения    на    переустройство    квартир (помещений).

2.1.	После   фактической   приемки   помещения   и      принятия   решения   о
необходимости его переустройства наниматель, собственник помещения обязан:

2.1.1 Уведомить управляющего жилым домом (Далее - Управляющий) заявлением установленной формы с приложением копий документов о правах на занимаемые помещения, с перечнем предполагаемых мероприятий по переустройству помещений, продолжительностью производства работ и обязательств заявителя обеспечить доступ в помещение должностных лиц для проверки хода и результатов переустройства (Приложение 1).

Нарушение обязательств является основанием для отмены разрешения на переустройство.

- Получить у Управляющего Технические   условия на переустройство
квартиры (помещения) и копию настоящих Правил.

- Заказать  проект переустройства квартиры  (помещения)     в  составе
частей (по необходимости): архитектурно-строительной, отопления и вентиляции,
электрооборудования, водоснабжения и канализации, автоматики и. слаботочных
устройств.

Организация, которой поручено выполнение проектов, должна иметь соответствующую лицензию.

2.2.	До начала работ по переустройству квартиры (помещения) наниматель,
собственник переустраиваемых помещений обязан:

2.2.1. Согласовать проект переустройства квартиры (помещения):

-	с Управляющей компанией в части соответствия нормативам эксплуатации
здания и выданным Техническим условиям на переустройство помещения.

Управляющий обязан согласовать проект, либо представить мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней;

- с проектной организацией, имеющей соответствующую лицензию и (или)
разработчиком   проекта  дома,   в   случае   мероприятий,   затрагивающих   несущие
конструкции, общедомовые инженерные системы, архитектурный облик здания;

- с   территориальным органом архитектуры и градостроительства   в части
соответствия архитектурным требованиям;

-   с   Государственным   санитарно-эпидемиологическим   надзором  в  части соответствия санитарным правилам и нормам;

-	с   Государственным пожарным надзором в части соответствия пожарным
правилам;

с     Государственным     энергетическим     надзором     в     части     проекта электроснабжения переустраиваемого помещения;

-	с жилищной инспекцией в части соответствия нормативам эксплуатации
жилищного фонда.

2.2.2. Представить проект переустройства квартиры (помещений) на рассмотрение уполномоченному органу исполнительной власти для получения заключения о возможности заявленного переустройства.

2.2.3.	Представить   гарантии возмещения возможного ущерба третьим лицам
в ходе проведения работ или в результате переустройства квартиры (помещения)
(копию полиса страхования гражданской ответственности или др.).

2.2.4.	После получения письменного разрешения уполномоченного органа
исполнительной власти получить и передать Управляющему копию разрешения на
проведения переустройства квартиры (помещения).

2.2.5.	Заключить  договор  на  переустройство   помещений   с   организацией,
имеющей лицензию на выполнение соответствующих видов работ.

2.3. Переустройство квартиры (помещения) с проведением работ, ведущих к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению проектных режимов функционирования технических и противопожарных систем здания, не допускается.

3.   Порядок  получения   разрешения   на   начало   ремонтно-строительных работ.

3.1.   До   начала   ремонтно-строительных   работ   наниматель,   собственник переустраиваемых помещений обязан:

- Представить   Управляющему   сведения   об   организации,   с   которой
заключен договор на проведение строительно-монтажных работ, с приложением
копии ее лицензии. По необходимости,   в присутствии Управляющего, оформить
доверенность (Приложение 2) на доверенное лицо, представляющее в дальнейшем
интересы собственника, нанимателя по всем вопросам, связанными с обустройством
квартиры (помещения).

- Передать   Управляющему   один   экземпляр   согласованного   проекта
переустройства квартиры (помещения)   для   ведения общего контроля   за ходом
работ.

- Заключить   договор   с   управляющей   компанией   на   управление   и
содержание общего имущества и оплатить за 3 месяца авансом расходы по его
содержанию и технической эксплуатации, а также коммунальные услуги соразмерно
доле в общей собственности.

3.1.4.	Заключить договор на проведение технического надзора за проведением
работ по переустройству квартиры (помещения) с организацией (лицом), имеющей
соответствующую лицензию.

3.2.	До начала проведения работ по  переустройству помещения подрядная
организация    (далее    -    Подрядчик),    заключившая    договор    с    нанимателем,
собственником квартиры, помещения обязана:

- Передать Управляющему реквизиты организации, выполняющей ремонт:
список лиц, допущенных к производству работ в помещении   (Приложение   3), а
также копии приказов о назначении ответственного за производство работ, мастеров,
бригадиров, ответственного за соблюдение в помещении правил противопожарной и
электробезопасности, охраны труда и производственной санитарии.

- Представить Управляющему календарный график производства работ и
обязательства по вывозу строительного мусора (Приложение 5).

- Оборудовать и оснастить площадку работ (переустраиваемое помещение):

-	исправным электроинструментом, электрооборудованием, удлинителями и
переносным (временным) освещением промышленного изготовления в соответствии
с п.4.14. настоящих правил;

-	емкостью для сбора пищевых и жидких производственных отходов;

- медицинской   аптечкой   с   набором   медикаментов   для   оказания   первой медицинской помощи;

-	средствами первичного пожаротушения (кошма, огнетушители) по нормам;

3.2.4.	Зарегистрировать    в    специальном    журнале    Управляющего    дату
фактического начала работ в квартире (помещении) и получить оформленный допуск
на производство работ.

3.2.5.	Оформить у Управляющего допуск в помещение сотрудников и рабочих
строительных организаций в соответствии с поданной заявкой (Приложение 3).

3.3.	До начала работ по переустройству квартиры (помещения) Управляющий
обязан:

3.3.1. Принять от Подрядчика квартиру (помещение) для начала производства работ.

3.3.2.	Выдать Подрядчику разрешение на    производство работ. Разрешение
выдается  на  срок  4  месяца,  оформляется в  двух экземплярах  по   одному для
Управляющего, Подрядчика и может быть продлено на новый срок в порядке,
установленном разделом 3 настоящих правил.

3.3.3.	Разрешить    проход    сотрудникам    Подрядчика    в    переустраиваемое
помещение в соответствии с представленной заявкой.

4. Проведение работ по переустройству помещений.

4.1.	Общая  продолжительность  ремонтно-строительных  работ  в   квартире
(помещении) не может превышать четырех месяцев, если иное не предусмотрено в
разрешительных документах.

При необходимости срок выполнения ремонтно-строительных работ может быть продлен местным органом исполнительной власти, выдавшим разрешение, или Управляющим (в пределах своей компетентности).

4.2.	При     проведении     ремонтно-строительных     работ     не     допускается
проведение   мероприятий  и     способы  их  реализации,   нарушающие  требования
строительных,	санитарно-гигиенических	эксплуатационно-технических
нормативных документов, действующих для жилых зданий.

4.3.	Во      время      производства	работ     должен      быть      обеспечен
беспрепятственный доступ Управляющего и технического персонала Управляющей
компании   в   переустраиваемую   квартиру   для   контроля   состояния   несущих   и
ограждающих   конструкций,   звуко-   и   гидроизоляции,   элементов   общедомовых
систем     отопления,     водоснабжения,     канализации,     вентиляции,     заземления,
электроснабжения, пожарной сигнализации.

4.4.	При проведении работ по переустройству помещений должны применяться
сертифицированные в Российской Федерации оборудование и материалы.

4.5.	В жилых домах запрещается производство ремонтно-строительных работ:

- в воскресенье и праздничные дни;

- с началом работ ранее 8-00 и окончанием позднее 20-00 часов, в том числе по
вывозу мусора;

-	с началом шумных работ ранее 9-00 и окончанием позднее 19-00 часов.
Режим    работы    персонала    строительных   организаций    может    быть    изменен
Управляющим по решению общего собрания собственников помещений (квартир).

4.6.	Ключи от переустраиваемых помещений (квартир) выдаются Управляющей
компанией  исключительно  лицам,  определенным  владельцами  квартир,  а также
ответственным производителям работ, в соответствии с приказом по подрядной
организации.

4.7.	Допуск персонала подрядной организации в технические и служебные
помещения домовладения  при  необходимости  осуществляется  в  сопровождении
представителя Управляющей компании.

4.8.	Проживание работников     подрядной  организации  в  переустраиваемых
квартирах (помещениях), а также их нахождение на территории домовладения после
20-00 часов запрещается.

4.9.	Персонал подрядной организации обязан находиться на территории
домовладения в опрятной одежде.

4.10.	Запрещается   распивать   спиртные   напитки,   находиться   в   нетрезвом
состоянии в переустраиваемых квартирах и местах общего пользования, включая
лифты и места для курения.

4.11.	При   проведении   ремонтно-строительных   работ   по   переустройству
помещений не допускаются снос, ослабление, уменьшение сечений монолитных
элементов  силового  каркаса здания,  устройство  в  них     проемов,  ниш,     штроб
затрагивающих      арматуру,   или      глубиной      более   20   мм      для   прокладки
трубопроводов  и  электропроводки  к  электроприборам     и  электроустановочным
изделиям.

4.12.	Не допускается:

-	применение   оборудования   и   инструментов,   вызывающих   превышение
нормативно-допустимого уровня шума и вибраций;

- проведение работ без специальных мероприятий, исключающих протечки в
смежных помещениях, образование трещин и разрушений стен, потолков;

- проведение работ    влияющих на архитектурный облик здания (устройство
балконов, козырьков, эркеров,    превращение в эркеры существующих лоджий и
балконов,    устройство    мансардных    помещений,    установка    внешних    блоков
кондиционеров на фасадах и др.;

- изменение размеров, цвета и конфигурации дверных и оконных заполнений;

- использование  лифтов  для транспортировки  строительных  материалов  и
отходов (кроме лифта, специально оборудованного для этих целей);

- загромождение   и   загрязнение   строительными   материалами   и   отходами
эвакуационных путей и мест общего пользования.

- Запрещается    закрытие    гидроизоляционных    и    теплоизоляционных
покрытий, прокладок электрических, отопительных, водопроводных, дренажных и
канализационных сетей без освидетельствования и оформления соответствующих
актов скрытых работ.

- Электроснабжение    для    освещения    и   подключения    строительного
инструмента    в    квартире    производится    от    электрощита,    установленного    в
соответствии с  проектом  электроснабжения.  При подключении токоприемников
необходимо выполнять требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и
Межотраслевых Правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок (МПБЭС).

- Сечения    проводов    и    номиналы    аппаратов    защиты         должны
соответствовать   проектным      значениям.       Допускается   изменение   проектных
характеристик по согласованию с Управляющей компанией в сторону увеличения
сечения проводов, снижения номиналов аппаратов защиты, а также замена аппаратов
на   аналогичные   сертифицированные   при   условии   сохранении   конфигурации
квартирного щита и объема резервирования.

- Монтаж сети электроосвещения и розеточной сети должен обеспечивать
сменяемость электропроводки.

- Проведение    работ на    действующих стояках    отопления, горячего и
холодного водоснабжения допускается только по предварительному согласованию и
под контролем специалистов Управляющей компании.

Заявка на отключение стояков должна быть принята диспетчером объекта за 24 часа до начала производства работ.

Время отключения стояков отопления, горячего и холодного водоснабжения не должно превышать 3 часов, при этом отключение стояков отопления в отопительный период производится при температуре наружного воздуха не ниже минус 5° С.

- Не допускается  изменение       типа, увеличение мощности отопительных
приборов без согласования Управляющей компанией, а также демонтаж и замена
запорно-регулирующей арматуры системы отопления.

- Проведение газо- и электросварочных работ допускается только силами
аттестованного персонала с оформлением наряда, согласованного с Управляющей
компанией и зарегистрированного в журнале.

Проведение газо и пожароопасных работ в выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни позже 16-00 часов не допускается.

Хранение   газовых   баллонов	и   легковоспламеняющихся   жидкостей   в

количестве, превышающем потребность одной рабочей смены, в переустраиваемых квартирах запрещается.

4.20.	Запрещается сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие
остатки цемента, гипса, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение
систем.

Такие отходы подлежат сбору в специальные емкости, обезвоживанию и вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

4.21.	Установка   наружных   блоков   кондиционеров   допускается   в   местах,
предусмотренных проектом и техническими условиями на переустройство квартиры
(помещения).

4.22.	Предусмотреть отвод конденсата от внешних блоков сплит- систем   во
избежание солевых отложений на фасаде здания.

4.23.	При   проведении   ремонтно-строительных   работ   по   переустройству
помещений не допускаются снос, пересечение коммуникациями и сужение сечений
вентиляционных каналов, находящихся в площади помещений

- Демонтаж, перенос из проектного положения и отключение датчиков
пожарной сигнализации без согласования с Управляющей компанией запрещается.

- Не допускается совместная прокладка слаботочных кабельных сетей в
общих закладных с сетями электроснабжения и освещения.

- Заявка-разрешение на вывоз строительных материалов и оборудования
оформляется    накануне  (Приложение 4),  визируется Управляющим и сдается в
диспетчерский пункт.

В Заявке-разрешении указываются дата, время, характеристики вывозимого материала и оборудования.

Вынос (вывоз) с территории домовладения материалов и имущества допускается только с письменного разрешения руководителя работ в переустраиваемой квартире (помещении).

4.27.	Не допускается складирование материалов и оборудования:

- на разгрузочных площадках и в лифтовых холлах на срок более 3 часов;

- на путях эвакуации, в местах общего пользования, на газонах, отмостках и
аварийных проездах, кроме специальных разгрузочных площадок, согласованных с
Управляющим.

- Не допускается складирование строительного мусора в переустраиваемых
помещениях (квартирах) в количествах, превышающих пожарные нормы.

- Уборку маршрута транспортировки материалов, оборудования, мебели и
мусора осуществляет персонал Подрядчика, ведущего работы в переустраиваемом
помещении (квартире).

5. Приемка выполненных работ и ввод помещений в эксплуатацию.

- Завершение работ в переустраиваемой квартире (помещении) оформляется
актом  приемочной комиссии по приемке  ее в  эксплуатацию,  в  состав  которой
включаются   представители    нанимателя,    собственника   помещения,   подрядной
организации,   Управляющего,   надзорных   органов   (по   усмотрению   нанимателя,
собственника).

- Один экземпляр акта с приложением комплекта исполнительной проектной
документации, актов скрытых работ и копий лицензий организаций, выполнивших

ремонтно-строительные    работы,     а    также     сертификатов     на    установленное оборудование и примененные строительные материалы передается Управляющему.

5.3. Ввод в эксплуатацию и включение электроснабжения переустроенной квартиры по постоянной схеме производится после приемки электроустановки инспектором Ростехнадзора с оформлением соответствующего акта-допуска по распоряжению, выдаваемому Управляющим после получения от нанимателя, собственника копии акта-допуска и документов, указанных в пункте 5.2. настоящих Правил.

6. Ответственность нанимателей, собственников помещений (квартир) и   подрядчиков работ по переустройству помещений.

- При нарушении настоящих Правил нанимателями, собственниками или
подрядной    организацией,    ведущей    работы    в    переустраиваемом    помещении
(квартире),     Управляющий имеют право  составить  акт по  факту нарушения с
участием нанимателя, собственника, представителей подрядной организации,       а
также соседних (в том числе не смежных) с ним помещений, .

- Акт является основанием для привлечения нанимателя, собственника к
ответственности,    в    том    числе    с    передачей    материалов    на    рассмотрение
государственных надзорных органов и жилищной инспекции.

Отказ от подписания акта нанимателем, собственником переустраиваемого помещения или представителем подрядной организацией, ведущей работы в помещении (квартире), не освобождает нанимателя, собственника от ответственности за последствия нарушений, зафиксированных в акте.

6.3.	Наниматель,   собственник   переустраиваемого   помещения      в   случае
причинения им или подрядной организацией, ведущей работы в его помещении
(квартире),     вреда  в  ходе  проведения  ремонтно-строительных или  иных работ
домовладению       или   имуществу   третьих   лиц,   обязан   полностью   возместить
причиненный ущерб.

- Наниматель, собственник, самовольно переустроивший помещение, обязан
за свой счёт восстановить помещение до первоначального положения.

- При нарушении настоящих Правил, зафиксированных соответствующими
актами, Управляющий имеет право:

-	приостановить ведение работ по переустройству помещений (квартир);

-	ограничить  (запретить)  допуск  на территорию домовладения     персонала
подрядной организацией, ведущей работы в помещении (квартире);

До устранения нанимателями, собственниками квартир выявленных нарушений допуск персонала Подрядчиков производится в переустраиваемые квартиры (помещения) в количествах, необходимых исключительно для выполнения предписания.

6.6.	В   случае   нарушений,   создающих   угрозу   пожара,   противоправных   и
хулиганских действий,    представляющих опасность для жизни и здоровья людей,
сотрудники  службы  безопасности обязаны немедленно  выдворять  с территории
домовладения работников подрядных организаций, ведущей работы в помещениях
(квартирах),     с     немедленным     извещением     нанимателей,     собственников     и
составлением соответствующего акта.